Роликовые опоры типа OC 0 – 2 – 4 – 6 - 8 - 10

специально предназначены для обеспечения

осевого перемещения трубопровода. Они могут

устанавливаться как горизонтально, так и вертикально,

в зависимости от расположения трубопровода. Данные

роликовые опоры предназначены для устранения

трения трубы об опору. Этот тип опор имеет закрытое

шасси.OSS должна быть установлена вместе с

подставкой.