Роликовые опоры типа OL 40 специально

предназначены для обеспечения осевого

перемещения трубопровода. Они могут

устанавливаться как горизонтально, так и вертикально,

в зависимости от расположения трубопровода. Данные

роликовые опоры предназначены для устранения

трения трубы об опору.