Данный тип роликовых опор OS был специально

создан для восприятия веса трубопровода и для

обеспечения продольного скольжения изолированного

трубопровода. Данный тип роликовых опор может

быть использован на неизолированном трубопроводе,

чтобы снизить трение между трубой и опорой. Данный

тип роликовых опор должен быть установлен вместе с

седловой опорой (типа SL), на которой должна лежать

труба, чтобы исключить соприкосновение ролика и

изоляции. Каждая роликовая опора типа OS должна

быть установлена вместе с подходящей седловой

опорой