ОСЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ состоят из сильфона и фланцевых

или приварных патрубков. Данные компенсаторы поглощают

осевые перемещения и должны быть установлены между двумя

неподвижными опорами.