В отличие от опор типа OS, роликовые опоры OSS

обеспечивают не только осевое скольжение, но

и боковое скольжение. Данный тип роликовых

опор может быть использован в неизолированном

трубопроводе, чтобы снизить трение между трубой и

опорой.

Данный тип роликовых опор должен быть установлен

вместе с подставкой (тип SL), которая используется,

чтобы исключить соприкосновения ролика и изоляции.

Каждая роликовая опора типа OSS должна быть

установлена вместе с подставкой.