РАЗГРУЖЕННЫЙ КОМПЕНСАТОРможет быть изготовлен как в

осевой, так и в универсальной версии. Основной особенностью

данного вида компенсаторов является то, что он балансирует

давление внутри трубы, на которой он установлен, и не создает

дополнительные нагрузки на неподвижные опоры.