СДВИГОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫсостоят из двух сильфонов,

соединенных отрезком трубы. Данная труба соединена с

присоединительными патрубками при помощи стержней. Эти

стержни воспринимают усилие от внутреннего давления на сильфон.