Седловая подставка типа SL — это опорный элемент

для изолированного трубопровода, но она также может

использоваться для неизолированного трубопровода,

чтобы уменьшить трение трубы в зоне скольжения.

Данная подставка специально сконструирована для

совместного использования с роликовыми опорами

типа OS или OSS. Совместное использование

подставки и роликовых опор приводит к отсутствию

соприкосновения ролика и трубы